ОБЩИНА РУДОЗЕМ		                ОБЛАСТ СМОЛЯН

4960 Рудозем, бул. “България” 15, тел.: 0306/32-22, факс: 0306/31-59

e-mails:  obrud@abv.bg;  www.rudozem.bg

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Периодични доставки на компресиран пририден газ (метан) за нуждите на Община Рудозем“

Настоящата поръчка има за цел да се извършат периодични доставки на компресиран природен газ (метан) за нуждите на Община Рудозем, за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписването на договора или до достигане на максималната прогнозна стойност – 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС. Договорът се прекратява при настъпване на което и да е от двете събития.

1. Наименование на стоката: Компресиран природен газ (метан).

2. Характеристика: Природен газ метан – компресиран с калоричност не по – ниска от 8000 + 1000 килокалории за кубически метър. Налягането на доставения природен газ (метан) - компресиран да е до 20 МРа.

3. Качество: съгласно БДС или еквивалентно - средномесечен сертификат за калорийността на доставения  компресиран природен газ (метан).

4. Опаковка: Платформа тип BDF – 7.45 (изградени с бутилки, с година на производство след 2001г.), удостоверени с паспорт; минимален изискуем обем -5 (пет)  броя платформи за изпълнение на поръчката, за транспортиране на бутилкови батерии за компресиран природен газ – осигурени от изпълнителя.

5. Срок на годност (съхранение): съгласно БДС или еквивалентно.

6. Норма на товарене и други транспортни условия: Бутилкови групи на платформа тип BDF

7. Допълнителни изисквания: Доставчика на КПГ е необходимо да предостави на обекта следното оборудване под наем, преди доставка на КПГ. Годишния наем на оборудването да не надвишава 1200 лв. (хиляда и двеста лева) без ДДС:

- ГРП 200bar /4bar, Q=1000Nm3/h типово одобрено (модул Н1)

- Разходомер (мерене – 4 bar)

- Коректор по температура и налягане

8. Цената на 1000 куб.м. се формира от:

- обявената цена за природен газ от основния доставчик на природен газ за страната – БУЛГАРГАЗ, без ДДС;

- акциз;

- надбавка за доставка, включваща и цената на предоставеното оборудване.

9. Включени разходи в надбавката за доставка: Компресиране, логистика, съхранение, транспорт и товаро-разтоварни разходи франко обектите. Цената на надбавката за доставка остава непроменена през целия срок на договора.

10. Начин на установяване на количеството: Чрез монтирано измервателно устройство за търговско измерване на разхода на КПГ от страна на доставчика.

11. Акт удостоверяващ предаване на стоката: Приемо-предавателен протокол  и сертификат за калоричността на доставеният компресиран природен газ.

12. Орган, удостоверяващ качеството на получаваната стока: Независима контролна организация.

13. Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: За количество – в момента на приемане на стоката; за качество – до 20 / двадесет / дни след излизане на пробите за качество.

14. Документация на стоката: Сертификат за калорийността на доставения компресиран природен газ, приемо-предавателен протокол и фактура.

15. Място на доставките: Доставката ще се извършва по заявка от страна на Възложителя или на урълномощено от него лице на адрес: гр. Рудозем, ул. Стефан Стамболов“, ДГ „Снежанка“.