ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП с възложител община Рудозем за определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем.

| Наименование на оферента |  |
| --- | --- |
| ЕИК |  |
| Представляващ оферента (управител, съдружник, прокурист, пълномощник – упоменава се което е приложимо) |  |
| Срок на валидност на офертата |  |

Уважаеми Госпожи и Господа,

Във връзка с  определяне на прогнозната стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Реконструкция на детска площадка ул. „Кап. Петко Войвода“, гр. Рудозем, находяща се в УПИ XVII-50 за детска площадка, кв.49 по плана на гр. Рудозем, предлагаме следната

ОБЩА ЦЕНА: …………………....... (…………………………..) лева без ДДС или ………….. (…………………) с включен ДДС, формирана  както следва:

КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове материали | мерна единица | Количество | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЧАСТ: ПАРКОУСТРОЙСТВО |  |  |  |  |  |
| I. | ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж съществуващи детски съоръжения и пейки | бр. | 18 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуваща циментова настилка и настилка от бетонови плочи | м2 | 129,24 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващ бордюр | м' | 170,5 |  |  |
| 4 | Общ изкоп за настилки и отнемане на почвен слой | м3 | 261,91 |  |  |
| 5 | Преместване на шахта | бр | 1 |  |  |
| II. | РАСТИТЕЛНОСТ- нов проект |  |  |  |  |
| 6 | Иглолистни дървета | бр. | 30 |  |  |
| 7 | Широколистни дървета | бр. | 12 |  |  |
| 8 | Вечнозелени широколистни храсти | бр. | 174 |  |  |
| 9 | Цъфтящи широколистни храсти | бр. | 92 |  |  |
| 10 | Цветя и треви | бр. | 47 |  |  |
| III. | ЗАТРЕВЯВАНЕ |  |  |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на тревен чим | м2 | 150 |  |  |
| IV. | НЕРАСТИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |
| 12 | Торо-почвена смеска с 15% разбухване средно по 10см в зелените площи | м3 | 37,82 |  |  |
| 13 | Минерална тор комбинирана- норма 30 гр/м2 | кг | 9,46 |  |  |
| 14 | Дървени колове за подпора /по 3бр на дърво/ | бр. | 36 |  |  |
| 15 | Предпазни превръзки | бр. | 12 |  |  |
| 16 | Въже/ колан за превързване на дървета | м' | 24 |  |  |
| V. | ПАРКОВИ НАСТИЛКИ |  |  |  |  |
|  | Подложни пластове |  |  |  |  |
| 17 | Пласт от трошен камък фракция 0/18 - 25см със заложено слягане 20% | м3 | 110,05 |  |  |
| 18 | Дренажен бетон в основата на бордюра (разходна норма 0,05-0,06 м3 /л.м) | м3 | 12,4 |  |  |
| 19 | Геотекстил | м2 | 243,48 |  |  |
| 20 | Пясъчна възглавница - 4см | м3 | 5,57 |  |  |
| 21 | Видове настилки |  |  |  |  |
| 22 | Бетонови павета бехатон 20/16/8 см - цвят светлосив | м2 | 139,3 |  |  |
| 23 | Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, жълт цвят | м2 | 63,5 |  |  |
| 24 | Каучукова настилка 50/50см с деб.2 см, зелен цвят | м2 | 180,25 |  |  |
| 25 | Парков бордюр 5/20/50см | м' | 90,62 |  |  |
| 26 | Пътен бордюр 50/15/25 см | м' | 69,66 |  |  |
| 27 | Настилка от чакъл за подпълване обект от юг и югозапад | м2 | 21,79 |  |  |
| VI. | ПАРКОВА МЕБЕЛ |  |  |  |  |
| 28 | Дървена беседка петоъгълна / З от чертеж 5 / | бр. | 1 |  |  |
| 29 | Стандартни дървени пейки с облегалка, мин дълж 180см / Л от чертеж 5/ | бр. | 7 |  |  |
| 30 | Кошчета за отпадъци / М от чертеж 5/ | бр. | 8 |  |  |
| 31 | Чешма -фонтанка / И от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 32 | Информационна табела / К от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 33 | Дървена ограда на 100см / Й от чертеж 5 / | м' | 54,25 |  |  |
| 34 | Дървена врати единични на 100см | бр. | 3 |  |  |
| 35 | Дървена врати двукрила, всяко крило по 100см | бр. | 1 |  |  |
| 36 | Комбинирано детско съоражение / А от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 37 | Люлка - тип везна/ Б от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 38 | Клатушка / В от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 39 | Пясъчник / Г от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 40 | Пластмасови топки за пълнеж на пясъчник | м3 | 1,64 |  |  |
| 41 | Пързалка / Д от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 42 | Двойна люлка / Е от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
| 43 | Клатушка - въртеележка / Ж от чертеж 5/ | бр. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | общо: | 0,00 |
| Част Конструкции |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп за съоръжения в земни почви, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително всички свързани с това разходи. | м3 | 58,6 |  |  |
| 2 | Бетон C20/25 , включително доставка, полагане и уплътняване, кофраж както и всички свързани с това разходи без армировката. | м3 | 29,3 |  |  |
| 3 | Армировъчна стомана с периодичен профил B500B (БДС 9252:2007) , включително доставка, заготовка, монтаж, както и всички свързани с това разходи. | кг | 737,88 |  |  |
|  |  |  |  | общо: | 0,00 |
| Част: ВиК |  |  |  |  |  |
|  | Канализационна мрежа |  |  |  |  |
| 1 | Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на отвал | м3 | 40 |  |  |
| 2 | Траншеен изкоп с багер, неукрепен с шир.до 1,20м и дълбочина до 2,00м за канализация на транспорт | м3 | 28 |  |  |
| 3 | Извозване на излишни земни маси на депо до 10км | м3 | 12 |  |  |
| 4 | Доставка, обратен насип с трамбоване на фр.0-5 около тръба | м3 | 12 |  |  |
| 5 | Обратен насип с трамбоване на пластове от 30см със земни маси | м3 | 28 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на подземен канал PVC ф200, | м | 66 |  |  |
| 7 | Доставка и направа основа от бетон В25 за основа на уличен линеен отток | м3 | 1,8 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=2,00м | бр | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на дъждоприемен уличен линеен отток от полимер-бетон V175/200B, или PVC с чугунена водоприемна решетка, клас С250, L=3,00м | бр | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на улична РШ ф1000 от сглобяеми ст.бет.елементи, с чугунен капак, Н=1,20м | бр | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на тръба за капково напояване | м | 880 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на разпределителна шахта за капково напояване, вкл. Клапани и програматор | бр | 1 |  |  |
|  |  |  |  | общо: | 0,00 |
| ЧАСТ: ЕЛЕКТРО |  |  |  |  |  |
| 1 | Направа на изкоп | м3 | 10,5 |  |  |
| 2 | Обратно засипване с трамбоване на изкоп | м3 | 10,5 |  |  |
| 3 | Трамбоване дъно на изкоп | м2 | 15 |  |  |
| 4 | Полагане на маркираща лента по трасе | м1 | 50 |  |  |
| 5 | Направа на пясъчна подложка за полагане на кабел | м3 | 2 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на електро инсталационни тръби ф50 | м1 | 1 |  |  |
| 7 | Уплътняване края на тръби ф50 с пяна след изтегляне на кабел | бр. | 2 |  |  |
| 8 | Доставка и направа на заземление от 1бр. Заземителен поцинкован кол 2,5м | бр. | 1 |  |  |
| 9 | Доставка и полагане на заземителна поцинкована шина 40/4 | м1 | 3 |  |  |
| 10 | Доставка и изтегляне в стълб на САВТ 3х1,5мм2 | м1 | 15 |  |  |
| 11 | Доставка и полагане на САВТ 3х2,5мм2 | м1 | 60 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED осветител 14W, min IP44, min 2200Lm, 4000-6000K, на стълб с височина 4м | бр. | 3 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на стълб за улично осветително тяло с височина 4м | бр. | 3 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на клемна кутия с предпазител 6А, IP54 на стълб | бр. | 3 |  |  |
| 15 | Направа на фундамент за стълб на улично осеветително тяло | бр. | 3 |  |  |
| 16 | Направа суха разделка на кабел до 2,5мм2 | бр. | 9 |  |  |
| 17 | Свързване на проводник към съоръжение | бр. | 27 |  |  |
| 18 | Доставка и полагане на тръба HDPE ф40 мм за камери | м | 130 |  |  |
| 19 | Полагане на оптичен кабел за камери 4 влакна | м | 260 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на 6 броя цифрови камери мин 2 мегапиксела, вкл. Захранване, резолюция 1080P 1920x1080, матрица 1/2.8" с IR посветка | бр | 6 |  |  |
| 21 | Направа на кабелна муфа | бр | 1 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на метално табло за комуникационно оборудване за външен монтаж, вкл. захранващ блок 220V-60V АС | бр. | 1 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на кабелен рутер 5 порт + 1 SFP, комплект с SFP модул с поддръжка на VLAN, EOIP, VPN | бр. | 2 |  |  |
| 24 | Медиа конвертор вкл. Захранване | бр. | 12 |  |  |
|  |  |  |  | общо: | 0,00 |
|  | Общо за обекта без ДДС: |  |  |  | 0,00 |
|  | ДДС 20% |  |  |  | 0,00 |
|  | Общо за обекта с ДДС: |  |  |  | 0,00 |

ДАТА:								ПОДПИС:

(име, длъжност и мокър печат )