ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 5:         ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ БГ” ЕООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		КОНСТРУКЦИИ И ПБЗ

ФАЗА:		РП / КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Проектант част Конструкции:…………………..……

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ

- Челен лист;

- Удостоверения за проектантска правоспособност;

- Застраховки „Професионална отговорност”

- Конструктивно становище

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

Относно обект:  Ремонт на физкултурния салон на СУ „Св.Св. „Кирил и Методий“,      гр.Рудозем

Конструктивното становище е във връзка с ремонта на настилката на физкултурния салон.

Сградата, в която се извършва ремонта, е с масивна скелетно-гредова  ст.б.конструкция и отговаря на действащата нормативна уредба. Сградата е двуетажна без сутерен.

Предназначена е за провеждане на физкултурни занятия.

Функционалното й разпределение е следното:

В партерния етаж са разположени фоайе, коридори, две стълбища, физкултурна зала, тоалетна, склад и хранилище. На втория етаж са разположени: съблекални, кабинет, тоалетни, коридори и две стълбища.

За ремонта е изготвен архитектурен проект, който не засяга конструктивните елементи. Проектът предвижда само подмяна на настилката във физкултурната зала на партерното ниво. Демонтира се стария паркет и се изкъртва старата замазка.

Полага се нова циментова замазка и нова спортна настилка – масивен паркет. Други промени не се предвиждат.

Масата на партерното ниво се променя незначително. Няма  разлика в  полезния товар след извършването на ремонта. Внесената  маса не е повече от 5% от общата маса на партерното ниво.

Ремонтът не претоварва съществуващата конструкция  по смисъла на  Наредба № 3/21.07.2004 г. за основните положения за проектиране конструкциите на строежите  и за въздействията върху тях. Ремонта на обекта внася несъществени промени по смисъла на чл.5 и чл.6 от Наредба №2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.

Заключение:

Във връзка  с гореизложеното, обекта може да се ремонтира по начин, показан в архитектурния проект и в съответствие с настоящето конструктивно становище.

Проектант:..................................................

/инж. И.Лиловски/

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част ПБЗ:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018

София

ИНВЕСТИЦИОНЕН  ПРОЕКТ

ОБЕКТ: 		  ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,

ГР. РУДОЗЕМ, ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПОДОБЕКТ 5:         ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	  ОБЩИНА РУДОЗЕМ

ПРОЕКТАНТ:	„ТЕХНО ПОЛ БГ” ЕООД

жк. Дружба 2, бл.208, вх.А, ап.30, гр. София

ЧАСТ:		ПБЗ

ФАЗА:		РП

Проектант част ПБЗ:……………….............…..……

/ инж.Ивайло Лиловски /

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018

София

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Челен лист;

2..Удостоверение за проектантска правоспособност;

3. Застраховка „Професионална отговорност”

4. Обяснителна записка

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият план за безопасност и здраве е изготвен въз основа на следните материали:

- Задание и други първични данни, предоставени от Възложителя.

- Архитектурен проект

- Наредба №2/22.03.2004 г.за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Наредба №16 на МРРБ за временна организация на движението при извършване

на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 23 юли 2001 г.

- Наредба №4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана.

- КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

Сградата, в която се извършва ремонта, е с масивна скелетно-гредова  ст.б.конструкция и отговаря на действащата нормативна уредба. Сградата е двуетажна без сутерен.

Предназначена е за провеждане на физкултурни занятия.

Всички ремонтни работи ще се извършат във вътрешността  на обекта, без да се възпрепятства движението на пешеходците и превозните средства, което не налага временна организация на движението.

В партерния етаж са разположени фоайе, коридори, две стълбища, физкултурна зала, тоалетна, склад и хранилище. На втория етаж са разположени: съблекални, кабинет, тоалетни, коридори и две стълбища.

За ремонта е изготвен архитектурен проект. Проектът предвижда само подмяна на настилката във физкултурната зала на партерното ниво. Демонтира се стария паркет и се изкъртва старата замазка. Полага се нова циментова замазка и нова спортна настилка – масивен паркет.

3.ИЗКОПНИ РАБОТИ

Ремонтът  не изисква каквито и да са изкопни работи.

4. ОГРАНИЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПО ПБЗ

Местоположението на площадката не налага специфична организация на изпълнение на СМР. Предвидените организационни схеми трябва да се спазват или да

се актуализират своевременно, което е задължение по чл.11, т.3 от Наредба №2.

5.ЕТАПИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЗБУТ

първи етап: Подготвителни работи

втори етап: Полагане на цим.замазка

трети етап: Монтаж на дървения масивен паркет

6.КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР, в съответствие с оценките на риска, ще произхождат от:

а)  Неправилно стъпване, удряне и пресилване – всички етапи;

б) Поражения от електрически ток при къртаческите и монтажните работи

в) Други опасности.

7.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Гумирани ел. проводници се поставят на специални стойки с Н=2,50м с цел предпазването им от нараняване.

При работа по ел. мрежи, освен изключване на напрежението да се поставят и предварителни надписи.

До работа с ел.инструменти да се допускат само обучени и инструктирани работници. За изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално определено техническо лице. Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено. След приключване на работния ден всички ел. инструменти задължително се изключват и прибират в обособен в помещението предназначено за склад. Преместването на ел. уреди да става само при изключено напрежение.

8.ТРАНСПОРТНИ РАБОТИ

Извозването на материалите ще става при предварително уточнен график. 	Транспортът на материалите ще се извърши с камион или бус. Поради малкото количество и малкото собствено тегло, натоварването и разтоварването им ще става на ръка с помощта на общи работници

9.РАБОТНА СИЛА

Фирмата, която ще извършва СМР ще осигурява транспорта на работниците до обекта. Ще се ползва най-близкото заведение за хранене или ще се докарва храна до обекта. Здравен пункт ще се ползва най-близкият до обекта. По време на строително-монтажните работи в съществуващото помещение ще се оборудва аптечка за първа помощ.

10. СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА МЕХАНИЗАЦИЯ И ИНСТРУМЕНТИ

- Бус

- Ударна бормашина

- Винтоверт

11. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

За изпълнение на всеки вид работа, свързана с опасностите, установени с оценката на риска, фирмата изпълнител ще дава писмени инструкции по безопасност и здраве. Копие от всяка инструкция ще се поставя на видно място в обсега на площадката.

Инструкциите се актуализират при всяка промяна и съдържат датите, на които са

променени и утвърдени. Съдържанието на инструкциите по безопасност и здраве е указано в чл.19(1) от Наредба 2.

12.ОРГАНИЗАЦИОННИ УСЛОВИЯ ЗА ОПАСНОСТИТЕ ПО ЕТАПИ

Първи етап: Подготовка на площадката

Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди се урежда от Възложителя (Строителя, Надзорника).

Канцелария и склад за инструменти ще се помещават в съществуващото помещение.

Работниците и ръководството ще използва съществуващата тоалетна. Не се налага поставянето на временни химически тоалетни.

Временни пътища не се предвиждат.

Складирането на материалите ще бъде вътре в помещението,  в минимални количества, непосредствено преди влагането им.

В помещението за складиране на инструменти ще се оборудва обектова аптечка за първа помощ. При нужда ще се ползва най-близкия здравен пункт.

Изкъртената стара цим.замазка ще се поствя в чували и ще се натоварва на бус или камион.

Опасностите са от неправилно стъпване, удряне и пресилване и поражения от електрически ток.

Втори етап: Полагане на цим.замазка

Полагането на замазката ще става ръчно от квалифицирани работници

Липсват опасности.

Трети етап: Монтаж на масивния паркет

Ще се извърши от опитни специалисти.

Опасностите са от пресилване и поражения от електрически ток.

13. ПРАВИЛА ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР

13.1. Да не се извършва СМР без проект за изпълнение, в който да се съдържат основните решения по ТБТ и противопожарна охрана.

13.2. Строителната фирма-изпълнител е длъжна да осигури безопасно изпълнение на работите по работните места, които трябва да бъдат обезопасени с необходимите предпазни устройства и приспособления.

13.3. Строителните машини, инструменти и инвентар трябва да съответстват на характера на извършваната работа и да се пускат за работа, само когато са приведени в пълна изправност от правоспособни лица.

а/ товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителните машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице при взети мерки за безопасност;

б/ опасните зони около строителните машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация;

в/ строително-монтажните пистолети се използват по предназначение от обучени и инструктирани лица.

13.4. Работниците, които обслужват и управляват машините, трябва да бъдат снабдени с инструкции, съдържащи изискванията по техника на безопасност на труда, указания за

управление на машините, правила за пределно натоварване. Работникът е длъжен да сигнализира преди пускане на машината в действие.

13.5. Ел. кабелите трябва да бъдат инсталирани от квалифицирани работници, да бъдат добре заземени. Опазването и поддържането им в много добро състояние трябва да бъде постоянно задължение на всеки работник.

13.6. На обекта на видно място трябва да има противопожарно табло с ръчна помпа, вода, кирка и лопата.

13.7. На видно място да има аптечка с всички необходими медикаменти за даване на първа помощ и превързочни материали.

13.8. Строителните работи да се извършват само след предаване на строителната площадка, изместени и обезвредени скрити и открити инсталации и съоръжения.

13.9. Товаро-разтоварните работи и временното складиране и съхранение на материали, изделия, оборудване и др. се извършва така, че да са осигурени срещу изместване, преобръщане, падане.

13.10. Проходите за преминаването на хора между разтоварените товари са с ширина, не по-малка от 1м.

Настоящите основни изисквания по охрана на труда обхващат най-характерните

специфични особености при работа, без да изчерпват изцяло всички задължения, предвидени в трудовото законодателство и нормативните документи, изисквания и отговорности, за създаване на безопасни и здравословни условия на строителната площадка.

14.НОРМАТИВНА УРЕДБА

Координаторът по безопасност и здраве (техническият ръководител) ще има по всяко време при себе си най-необходимите за изпълнение на работата нормативни актове, като:

1. Наредба №2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи

2. Кодекс на труда от от 1 Март 2011г.

3. Наредба № I3 – 1971 от 29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

4. Наредба№ РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

5. Наредба №3 от 9.06.2004 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.

6. Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 12 февруари 2010г.

7. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

8. Наредба №7 за минималните изисквания по ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване.

9. Правилник за регистриране и отчитане на трудови злополуки (ДВ бр.37/1966г.).

15. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При ремонтните  работи няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в атмосферата.

Проектант част ПБЗ:…………………..……

/инж.Ивайло Лиловски/

Съгласували:

част АРХ, ПБ, ПУСО:...........................................

/ арх. Л. Полухина /

част СК:…...…….............................…................

/ инж. И. Лиловски /

част ВиК:…………….……...........................….....

/ инж. П. Петров /

част ЕЛ.:…….......................................................

/ инж. Ст. Николова /

2018

София